## 建築標單
工 程 標 單
工程名稱 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人壽豐長照機構新建工程 |  |  |  |  | 日期：
項次 | 工程項目/規格說明 | 單位 | 數 量 | 單價 | 複價 | 備註
(壹) | 建築工程
一 | 假設工程(含臨時水電及工務所等) | 式 | 1
二 | 建築工程 | 式 | 1
三 | 電梯工程 | 式 | 1
四 | 建築排水及道路工程 | 式 | 1
五 | 環境景觀工程 | 式 | 1
六 | 整體衛浴設備工程 | 式 | 1
七 | 接地系統設備工程 | 式 | 1
小 計
八 | 勞工安全衛生管理費 | 式 | 1
九 | 交通維持、道路維護費及環境保護費 | 式 | 1
十 | 施工品質管制作業費 | 式 | 1
十一 | 承包商管理費及利潤(含保險費) | 式 | 1
合 計
十二 | 加值營業稅 5% | 式 | 1
總 計
註:1.所有材料廠牌之編號為品質標準之參考,經業主與建築師同意可採用同等品之他家廠牌,標單所列項目僅供參考,廠商投標前
應自行按圖詳估,如發現與圖說有出入等情形,應合併於單價內或其他相關項目內估計之。
2.投標時需提報施工計劃。
3.使照申請時配合施作工項"廠商應依相關圖說自行增列項目並詳估費用。
4.廠商須依圖說及標單項目內容評估屬一次性工項或配合使照申請分階段完成之工項自行估算該工項之合理單價填入。
5.廠商不得修改原標單數量、項次及項目內容,若有數量、項目需新增時可於預算書最終項次後增列。
一 | 假設工程(含臨時水電及工務所等)
1 | 安全圍籬及相關設施(含防溢座)維護費 | 式 | 1
2 | 施工大門及警示、標示設備 | 式 | 1
3 | 業主工務所(含監造單位)、承包商及協力廠商工務所(含辦公傢俱,空調及灯具等) | 式 | 1
4 | 材料放置區及鋼筋加工場 | 式 | 1
5 | 工區駐地警衛保全及崗亭 | 式 | 1
6 | 工地臨時廁所/淋浴間及化糞池 | 式 | 1
7 | 工地臨時道路及洗車台(含沉澱池) | 式 | 1
8 | 臨時用電設備及電費 | 式 | 1
9 | 臨時用水設備及水費 | 式 | 1
10 | 臨時用電話設備及電話費 | 式 | 1
11 | 工程攝錄影及縮時攝影﹑報表及圖面繪圖費 | 式 | 1
12 | 相關許可及證照申請與手續費 | 式 | 1
13 | 施工中交通安全設施及進出管制配合措施 | 式 | 1
14 | 施工之臨時抽排水費(含抽水點井) | 式 | 1
15 | 施工工作架﹑吊裝機具及施工機具 | 式 | 1
16 | 施工現場清潔及垃圾運棄(含完工交屋前清潔費) | 式 | 1
17 | 環保措施及灑水設施等 | 式 | 1
18 | 警告及施工告示牌 | 式 | 1
19 | 建管勘驗及開工/竣工申請費 | 式 | 1
20 | 開工及上樑典禮及相關雜費 | 式 | 1
21 | 空氣污染防制費 | 式 | 1
合 計
二 | 建築工程
1 | 構造物開挖，機械(實方) | M3 | 10679
2 | 構造物回填，原材料(實方) | M3 | 9432
3 | 棄土，近運處理(含PVC保護)(實方) | M3 | 1247
4 | 開挖斜坡面PVC防水帆布 | ㎡ | 1677
5 | 開挖斜坡面擋水墩 | M | 364
6 | 開挖監測系統 | 式 | 1
7 | 土壤置換 回填混凝土(fc'=140kgf/cm2)+卵礫石(混和比1:1) | M3 | 582 |  |  | 台泥,亞泥,國產,環球
8 | 回填低強度混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 569 |  |  | 台泥,亞泥,國產,環球
9 | 混凝土，預拌，175kgf/c㎡(墊層) | M3 | 766 |  |  | 台泥,亞泥,國產,環球
10 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/c㎡ | M3 | 4474 |  |  | 台泥,亞泥,國產,環球
11 | 結構用混凝土，預拌，350kgf/c㎡ | M3 | 3215 |  |  | 台泥,亞泥,國產,環球
12 | 普通模板 | ㎡ | 36590
13 | 高拉力鋼筋，SD420W | 公噸 | 1293 |  |  | 豐興,東和,海光
14 | 鋼筋續接器 #6(19mm∮) | 個 | 176
15 | 鋼筋續接器 #7(22mm∮) | 個 | 286
16 | 鋼筋續接器 #8(25mm∮) | 個 | 1814
17 | 鋼筋續接器 #10(32mm∮) | 個 | 4851
18 | 植筋 (#5) | 支 | 255
19 | A36鋼結構(含噴防銹底漆處理等) | 公噸 | 0.2
20 | A500 Gr.C 鋼結構(含噴防銹底漆處理等) | 公噸 | 5
21 | SN490B 鋼結構(含噴防銹底漆處理等) | 公噸 | 5
22 | SN400YB 鋼結構(含噴防銹底漆處理等) | 公噸 | 3
23 | 無收縮水泥砂漿(fc'=420kgf/cm2) | 式 | 1
24 | 室外鋼構氟碳烤漆 | ㎡ | 23
25 | 原室外斜坡車道拆除及運棄 | 式 | 1
26 | 原地下室捲門拆除及運棄 | 式 | 1 |  |  | 含有價回收
27 | 原地下室封牆內裝及防水 | 式 | 1
28 | 原地下室外牆開孔及運棄 | 式 | 1
29 | 原地下室汽車車位塗消(4位),新設汽車車位(4位) | 式 | 1
30 | 放樣 | ㎡ | 9395
31 | 地下室外牆鋼管鷹架 | ㎡ | 1223
32 | 外牆鋼管鷹架及安全護網 | ㎡ | 6987
33 | 重型鋼管排架支撐及工作架 | M3 | 2164
34 | 筏基100X100cm 維修人孔 | 處 | 48 |  |  | 正字
35 | 水箱底版下方地坪1:2防水水泥砂漿粉光舖保麗龍 45cmTH(含拆除) | ㎡ | 119
36 | 地下室/大底底版防潮層(防水表 A) | ㎡ | 1515 |  |  | 聖志,路得,大禹
37 | 地下室明挖式外牆(含地下室車道外牆)防水工程(防水表 B) | ㎡ | 1162 |  |  | 聖志,路得,大禹
38 | 合成鋼板止水帶6mm厚，20cm寬 | M | 614 |  |  | 聖志,路得,大禹
39 | 地下室筏基消防水池、汙水暫存池防水層(防水表 C)+1:2防水水泥砂漿粉光 | ㎡ | 678 |  |  | 聖志,路得,大禹
40 | 地下室頂版覆土區防水層(防水表 D)+RC保護層 | ㎡ | 484 |  |  | 聖志,路得,大禹
41 | 地下室頂版覆土區牆面防水層(高度≧覆土面10cm)(防水表 D) | M | 43 |  |  | 聖志,路得,大禹
42 | 地下室頂版面磚區防水層(防水表 E)+RC保護層 | ㎡ | 392 |  |  | 聖志,路得,大禹
43 | 地下室頂版面磚區牆面收邊防水層(高度≦30cm)(防水表 E) | M | 112 |  |  | 聖志,路得,大禹
44 | 露台、屋頂平台防水隔熱層(防水表 F)+RC保護層 | ㎡ | 1502 |  |  | 聖志,路得,大禹
45 | 露台、屋頂平台牆面收邊防水層(高度≦30cm)(防水表 F) | M | 790 |  |  | 聖志,路得,大禹
46 | 屋頂鉛製排水盤 30X30cmX1.5mm(防水表 F) | 個 | 22 |  |  | 聖志,路得,大禹
47 | 屋頂基座/管道間防水層(防水表 G) | ㎡ | 33 |  |  | 聖志,路得,大禹
48 | 屋突(機房/樓梯間)頂版防水隔熱層(防水表 H) | ㎡ | 109 |  |  | 聖志,路得,大禹
49 | 陽台地坪及RC牆防水層(H=30cm)(防水表 J) | ㎡ | 251 |  |  | 聖志,路得,大禹
50 | 陽台門檻L型角鐵斷水處理(含固定填縫膠)(防水表 J) | M | 19 |  |  | 聖志,路得,大禹
51 | 介護浴室/廁所/茶水間/污物室/配膳室地坪及RC牆防水層(介護浴室H=240cm、廁所/茶水間/污物室/配膳室H=120cm)(防水表 K) | ㎡ | 429 |  |  | 聖志,路得,大禹
52 | 介護浴室/廁所/茶水間/污物室/配膳室輕隔間牆防水層(介護浴室H=240cm、廁所/茶水間/污物室/配膳室H=120cm)(防水表 K) | ㎡ | 461 |  |  | 聖志,路得,大禹
53 | 花台內部防水層(防水表 L) | ㎡ | 78 |  |  | 聖志,路得,大禹
54 | 外牆門窗框四周50cm防水層(防水表 N) | M | 1527 |  |  | 聖志,路得,大禹
55 | 自來水箱無毒防水塗膜工程(防水表 O) | ㎡ | 440 |  |  | 聖志,路得,大禹
56 | 水箱複合型水膨脹性止水條(CJ-0725-3K) | M | 177
57 | 地下連通道新舊結構體交接防水處理(防水表 P) | M | 22 |  |  | 聖志,路得,大禹
58 | 地下車道牆與舊結構牆間二次施工縫防水加強處理(防水表 P) | M | 22 |  |  | 聖志,路得,大禹
59 | 外牆1:2防水水泥砂漿打底貼磁磚 45X195mm | ㎡ | 2508
60 | 外牆1:2防水水泥砂漿粉光刷仿清水塗料 | ㎡ | 2133 |  |  | 冠勝或同等品
61 | 外牆1:2防水水泥砂漿粉光刷天然礦物塗料 | ㎡ | 2371 |  |  | KEIM或同等品
62 | 外牆1:2防水水泥砂漿打底抿2分石子 | ㎡ | 302
63 | 屋頂1:2防水水泥砂漿粉光 | ㎡ | 137
64 | 室外平頂1:2防水水泥砂漿粉光刷耐候漆 | ㎡ | 90 |  |  | 虹牌,明星,九鼎
65 | 室外平頂1:2防水水泥砂漿粉光刷仿清水塗料 | ㎡ | 277 |  |  | 冠勝或同等品
66 | 室外平頂輕鋼暗架9mm抗水纖維板天花刷仿清水塗料 | ㎡ | 158 |  |  | 冠勝或同等品
67 | 室外型平頂輕鋼暗架隱藏式檢修口 60X60cm | 個 | 6
68 | 室外平頂輕鋼暗架3t氟碳烤漆鋁板天花 | ㎡ | 31
69 | 入口雨庇3t氟碳烤漆鋁板 | ㎡ | 141
70 | 入口雨庇20cm寬不銹鋼天溝 | M | 15
71 | 風除室平頂輕鋼暗架3t氟碳烤漆鋁板天花 | ㎡ | 30
72 | CW-01 風除室6+6mm膠合熱增強微反射玻璃帷幕門窗800X300cm(含自動門機等) | 樘 | 1
73 | CW-02 風除室6+6mm膠合熱增強微反射玻璃帷幕門窗1100X300cm(含自動門機,10cmH警示帶等) | 樘 | 1
74 | CW-03 風除室側邊6+6mm膠合熱增強微反射玻璃帷幕窗418X300cm(含自動門機,10cmH警示帶等) | 樘 | 1
75 | CW-04 風除室側邊6+6mm膠合熱增強微反射玻璃帷幕窗418X300cm(含10cmH警示帶等) | 樘 | 1
76 | 外牆3t氟碳烤漆鋁板 | ㎡ | 19
77 | 外牆2t鍍鋅烤漆鋼板 | ㎡ | 24
78 | 外牆6+6mm膠合熱增強微反射玻璃帷幕 | ㎡ | 75
79 | 外牆6+6mm膠合熱增強微反射玻璃帷幕夾霧膜 | ㎡ | 6
80 | 外牆6+6mm膠合熱增強微反射玻璃帷幕(含背襯烤漆鋁板) | ㎡ | 25
81 | 外牆紅色緊急入口倒三角標誌 | 個 | 2
82 | 外牆烤漆鋁合金滴水板 | M | 574
83 | 屋面複層彩色鋼板系統(防火半小時)(含屋脊,山牆,簷口收邊板) | ㎡ | 1605 |  |  | 強實或同等品
84 | 屋面外飾2.5t烤漆鋁板(含C型鋼,Silicone) | ㎡ | 854 |  |  | 強實或同等品
85 | TYPE"A"雙面單層防潮石膏板隔間牆(一般空間)(1hr防火) (H≦5M) | ㎡ | 3374 |  |  | 環球或同等品
86 | TYPE"B"雙面單層抗水纖維石膏板隔間牆(潮濕空間)(1hr防火)(H≦5M) | ㎡ | 879 |  |  | 環球或同等品
87 | TYPE"C"雙面單層防潮石膏板+管道間石膏板隔間牆(一般管道空間)(1hr防火)(H≦5M) | ㎡ | 208 |  |  | 環球或同等品
88 | TYPE"C1"雙面單層防潮石膏板+管道間石膏板隔間牆(一般管道空間)(1hr防火)(H≦7M) | ㎡ | 27 |  |  | 環球或同等品
89 | TYPE"D"雙面單層抗水纖維石膏板+管道間石膏板隔間牆(潮濕管道空間)(1hr防火) (H≦5M) | ㎡ | 779 |  |  | 環球或同等品
90 | TYPE"E"單層防潮石膏板隔間牆(一般空間)(H≦5M) | ㎡ | 126 |  |  | 環球或同等品
91 | TYPE"F"單面單層抗水纖維石膏板隔間牆(潮濕空間)(H≦5M) | ㎡ | 1887 |  |  | 環球或同等品
92 | 平頂輕鋼明架2'X2'烤漆鋁板天花 | ㎡ | 126
93 | 平頂輕鋼暗架12mmTH防潮石膏板天花刷乳膠漆(一底二面) | ㎡ | 3607 |  |  | 虹牌,明星,九鼎
94 | 平頂輕鋼暗架12mmTH防潮石膏板天花刷乳膠漆(一底二面)(天花高低差) | ㎡ | 108 |  |  | 虹牌,明星,九鼎
95 | 平頂輕鋼暗架天花收邊立面H=10cm | M | 781
96 | 平頂輕鋼暗架12mmTH防潮石膏板天花刷防霉乳膠漆(一底二面) | ㎡ | 70 |  |  | 虹牌,明星,九鼎
97 | 平頂輕鋼半明架2'X2'X15mm岩棉板天花 | ㎡ | 1204 |  |  | ROCKFON或同等品
98 | 平頂貼木絲水泥吸音板 25mmTH | ㎡ | 96 |  |  | 中菱或同等品
99 | 平頂1:3水泥砂漿粉光刷乳膠漆(一底二面) | ㎡ | 425 |  |  | 虹牌,明星,九鼎
100 | 平頂1:3水泥砂漿粉光刷防霉乳膠漆(一底二面) | ㎡ | 937 |  |  | 虹牌,明星,九鼎
101 | 平頂1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二面) | ㎡ | 2515 |  |  | 虹牌,明星,九鼎
102 | 大廳平頂輕鋼暗架烤漆鋁障板天花(含內部平頂刷漆) | ㎡ | 67
103 | A式燈槽(含塗裝,烤漆鋁格柵) | M | 26
104 | B式側邊型木作燈槽(含塗裝) | M | 182
105 | C式木作側邊型燈槽+木作窗簾盒(含塗裝) | M | 397
106 | D式側邊型木作燈槽(含塗裝) | M | 73
107 | E式中央型木作燈槽(含塗裝) | M | 368
108 | A式2t烤漆鋁板窗簾盒 | M | 41
109 | B式木作燈槽窗簾盒(含塗裝) | M | 57
110 | 平頂輕鋼暗架隱藏式檢修口 60X60cm | 個 | 32
111 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷乳膠漆(一底二面) | ㎡ | 4992 |  |  | 虹牌,明星,九鼎
112 | 牆面刷乳膠漆(一底二面) | ㎡ | 6799 |  |  | 虹牌,明星,九鼎
113 | 牆面貼木絲水泥吸音板 25mmTH | ㎡ | 277 |  |  | 中菱或同等品
114 | 牆面1:2防水水泥砂漿打底貼30X60cm透心石英磚(含導角處理) | ㎡ | 247 |  |  | 冠軍,精工,白馬
115 | 牆面貼30X60cm透心石英磚(含導角處理) | ㎡ | 724 |  |  | 冠軍,精工,白馬
116 | 牆面1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(一底二面) | ㎡ | 942 |  |  | 虹牌,明星,九鼎
117 | 水箱牆面1:2防水水泥砂漿打底貼20X20cm釉面磚 | ㎡ | 331 |  |  | 國產品
118 | PVC上捲10cm壓條 TH=0.5cm | M | 3013
119 | 10cmH 環氧樹脂踢腳(含滾圓角) | M | 436 |  |  | 聖志或同等品
120 | 地坪1:3水泥砂漿打底貼60X60cm磁磚 | ㎡ | 675 |  |  | 冠軍,精工,白馬
121 | 地坪整體粉光+3mmTH自平式水泥鋪2mmTH PVC無縫地毯 (激光系列) | ㎡ | 4274 |  |  | 太格
122 | 地坪1:3水泥砂漿打底貼30X30cm止滑石英磚 | ㎡ | 128 |  |  | 冠軍,精工,白馬
123 | 地坪整體粉光塗5mmTH環氧樹脂耐磨材(麻面) | ㎡ | 648 |  |  | 聖志或同等品
124 | 地坪1:2防水水泥砂漿打底貼60X60cm止滑石英磚,C.S.R.(防滑係數)≧0.9 | ㎡ | 206 |  |  | 冠軍,精工,白馬
125 | 地坪1:2防水水泥砂漿打底貼30X30cm止滑石英磚,C.S.R.(防滑係數)≧0.9 | ㎡ | 82 |  |  | 冠軍,精工,白馬
126 | 陽台,露台地坪1:2防水水泥砂漿打底12.5X60cm止滑木紋磚,C.S.R.(防滑係數)≧0.9 | ㎡ | 846 |  |  | 冠軍或同等品
127 | 地坪1:2防水水泥砂漿粉光舖離泥地墊(含角鋼) | ㎡ | 53 |  |  | EMCO或同等品
128 | 樓梯地坪1:3水泥砂漿粉光貼2mmTH PVC無縫地毯 | ㎡ | 232 |  |  | 太格
129 | 樓梯轉角止滑條TA-552 | M | 284
130 | 鋁窗內側樓梯平台5t烤漆鍍鋅鋼側板 | ㎡ | 2
131 | 室外汽/機車斜坡道地坪隨打整平舖8cmTH 細料AC路面 | ㎡ | 74
132 | 停車場/室內斜坡車道地坪整體粉光+金鋼砂環氧樹脂耐磨材5mmTH (止滑面) | ㎡ | 1595 |  |  | 聖志或同等品
133 | 水箱地坪1:2防水水泥砂漿打底貼20X20cm釉面磚 | ㎡ | 109 |  |  | 國產品
134 | 地坪結構體隨打整平(整體衛浴處) | ㎡ | 290
135 | 水箱頂版地坪1:2防水水泥砂漿粉光 | ㎡ | 134
136 | 梯廳地坪鋪無障礙警示引導舖面 60X30cm | 處 | 4
137 | 樓梯地坪鋪無障礙警示引導舖面 120X30cm | 處 | 8
138 | D07 烤漆鋼框木質橫拉門 90X210cm(含百葉) | 樘 | 1 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖
139 | D08 烤漆鋼框木質橫拉門 100X210cm(含百葉) | 樘 | 6 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖
140 | FD01 烤漆鋼框木質防火門 90X210cm(F60A) | 樘 | 2 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
141 | FD02 烤漆鋼框木質防火門 100X210cm(F60A) | 樘 | 8 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
142 | FD02-1 烤漆鋼框木質防火門 100X210cm(F60A/遮煙) | 樘 | 7 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
143 | FD03 烤漆鋼框木質防火門+視窗 120X210cm(F60A) | 樘 | 35 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
144 | FD05 烤漆鋼框木質防火門 100X240cm(F60A) | 樘 | 1 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
145 | FD08 烤漆鋼框木質防火橫拉門+視窗 100X210cm(F60A)(手動) | 樘 | 8 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
146 | FD09 烤漆鋼框木質防火橫拉門 120X210cm(F60A)(手動) | 樘 | 1 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
147 | FD10 烤漆鋼框木質防火橫拉門 150X210cm(F60A)(手動) | 樘 | 43 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
148 | FD13 烤漆鋼框木質防火橫拉門 150X210cm(F60A)(全自動) | 樘 | 1 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
149 | FD14 烤漆鋼框木質防火門 (60+120)X210cm(F60A/遮煙) | 樘 | 3 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
150 | FD15 烤漆鋼框木質防火門+視窗 (90+90)X210cm(F60A/遮煙) | 樘 | 4 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
151 | FD16 烤漆鋼框木質防火門+視窗 (80+120)X210cm(F60A/遮煙) | 樘 | 1 |  |  | 明鴻,燦通,吉霖,秉伸
152 | W1 烤漆鋁窗 50X150cm | 樘 | 23 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
153 | W2 烤漆鋁窗 150X150cm | 樘 | 139 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
154 | W3 烤漆鋁窗 160X50cm | 樘 | 4 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
155 | W4 烤漆鋁窗 500X100cm | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
156 | W5 烤漆鋁窗+鋁百葉 630X330cm(1F大廳) | 樘 | 2 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
157 | W6 烤漆鋁窗 170X1070cm(安全梯採光窗) | 樘 | 2 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
158 | W7 烤漆鋁窗 50X200cm | 樘 | 7 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
159 | W10 烤漆鋁百葉 350X100cm(含不銹鋼防蟲網) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
160 | W11 烤漆鋁百葉 630X100cm(含不銹鋼防蟲網) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
161 | W13 烤漆鋁百葉 210X90cm(含不銹鋼防蟲網) | 樘 | 8 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
162 | W14 烤漆鋁百葉 300X100cm(含不銹鋼防蟲網) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
163 | W15 烤漆鋁百葉 60X190cm(含不銹鋼防蟲網) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
164 | W16 烤漆鋁百葉 120X60cm(含不銹鋼防蟲網) | 樘 | 2 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
165 | FW6 烤漆鋁百葉 80X80cm(含不銹鋼防蟲網) | 樘 | 10 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
166 | FW7 烤漆鋁百葉 360X195cm(含不銹鋼防蟲網) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
167 | GD01 烤漆鋼框玻璃電動門 150X210cm | 樘 | 1 |  |  | 燦通或同等品
168 | GD02 烤漆鋼框玻璃門 180X240cm | 樘 | 1 |  |  | 燦通或同等品
169 | DW1 烤漆鋁門窗 1521X260cm(日照中心) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
170 | DW2 烤漆鋁門窗+鋁百葉 630X330cm(1F照護區) | 樘 | 3 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
171 | DW3 烤漆鋁門窗+鋁百葉 1590X330cm(1F梯廳) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
172 | DW4 烤漆鋁門窗 1042.6X330cm(1F照護區)(含背襯板) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
173 | DW5 烤漆鋁門窗+鋁百葉 1754.8X330cm(1F活動區) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
174 | DW6 烤漆鋁門窗 980X330cm(1F照護區)(含背襯板) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
175 | DW7 烤漆鋁門窗+鋁百葉 1590X300cm(2~3F梯廳) | 樘 | 4 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
176 | DW8 烤漆鋁門窗 180X260cm(風雨連廊) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
177 | DW9 烤漆鋁門窗 275X260cm(1F照護區) | 樘 | 1 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
178 | DW10 烤漆鋁門窗 630X260cm(陽台) | 樘 | 6 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
179 | DW11 烤漆鋁門窗 210X210cm(走廊) | 樘 | 8 |  |  | 中華,力霸,錦鋐或同等品
180 | FSD01 單扇烤漆鋼板防火門 120X240cm(F60A) | 樘 | 3 |  |  | 安和,燦通或同等品
181 | FSD02 單扇烤漆鋼板防火門 120X210cm(F60A/遮煙) | 樘 | 7 |  |  | 安和,燦通或同等品
182 | FSD02-1 單扇烤漆鋼板防火門 120X210cm(F60A) | 樘 | 2 |  |  | 安和,燦通或同等品
183 | FSD03 單扇烤漆鋼板防火門 100X210cm(F60A/遮煙) | 樘 | 14 |  |  | 安和,燦通或同等品
184 | FSD03-1 單扇烤漆鋼板防火門 100X210cm(F60A) | 樘 | 1 |  |  | 安和,燦通或同等品
185 | FSD04 單扇烤漆鋼板防火檢修門 60X150cm(F60B/遮煙) | 樘 | 24 |  |  | 安和,燦通或同等品
186 | FSD05 雙扇烤漆鋼板防火門 180X210cm(F60A/遮煙) | 樘 | 3 |  |  | 安和,燦通或同等品
187 | FSD06 雙扇烤漆鋼板防火門 180X240cm(F60A/遮煙) | 樘 | 4 |  |  | 安和,燦通或同等品
188 | FSD06-1 雙扇烤漆鋼板防火門 180X240cm(F60A) | 樘 | 1 |  |  | 安和,燦通或同等品
189 | FSD07 雙扇烤漆鋼板防火門 150X210cm(F60A/遮煙) | 樘 | 1 |  |  | 安和,燦通或同等品
190 | FSD08 雙扇烤漆鋼板防火門 290X240cm(F60A/遮煙) | 樘 | 1 |  |  | 安和,燦通或同等品
191 | FSD10 雙扇烤漆鋼板防火門 225X210cm(F60A) | 樘 | 3 |  |  | 安和,燦通或同等品
192 | FSD11 雙扇烤漆鋼板防火門 200X210cm(F60A) | 樘 | 1 |  |  | 安和,燦通或同等品
193 | SD01 單扇烤漆鋼板門 100X210cm | 樘 | 3 |  |  | 安和,燦通或同等品
194 | SD02 單扇烤漆鋼板門 100X240cm | 樘 | 4 |  |  | 安和,燦通或同等品
195 | SD05 單扇烤漆鋼板檢修門 60X60cm | 樘 | 4 |  |  | 安和,燦通或同等品
196 | SD06 烤漆鋼板門框 100X210cm | 樘 | 3 |  |  | 安和,燦通或同等品
197 | SD08 烤漆鋼板門框 110X240cm | 樘 | 1 |  |  | 安和,燦通或同等品
198 | SD09 烤漆鋼板門框 190X240cm | 樘 | 1 |  |  | 安和,燦通或同等品
199 | XD01 單扇烤漆不銹鋼板門 120X210cm | 樘 | 2 |  |  | 安和,燦通或同等品
200 | FRD01 電動鍍鋅烤漆鋼板捲門+逃生門 (560+120)X300cm(F60A) | 樘 | 1 |  |  | 元群,三久,安全
201 | RD01 電動鍍鋅烤漆鋼板捲門 200X195cm | 樘 | 2 |  |  | 元群,三久,安全
202 | XRD01 電動不銹鋼花格式捲門 700X300cm(F60A) | 樘 | 1 |  |  | 元群,三久,安全
203 | WD01 不銹鋼氟碳烤漆雙開防水閘門 730X110cm | 樘 | 1 |  |  | 元群,三久,安全
204 | 38.1Dx2.5t鍍鋅鋼管+13D鋼棒烤漆扶手欄杆 H=85cm(樓梯) | M | 59
205 | FB10X40鍍鋅鋼板+13D鋼棒烤漆扶手欄杆 H=120cm(樓梯頂部平台) | M | 5
206 | 38.1Dx2.5t鍍鋅鋼管烤漆扶壁式扶手欄杆(樓梯) | M | 85
207 | 室外烤漆鍍鋅鋼板欄杆 H=135cm(欄杆A) | M | 76
208 | 室外烤漆鍍鋅鋼板欄杆 H=55cm(欄杆B) | M | 40
209 | 室外烤漆鍍鋅鋼板欄杆 H=180cm(欄杆C) | M | 7
210 | 室外烤漆鍍鋅鋼板欄杆 H=75cm(欄杆D) | M | 7
211 | 室外烤漆鍍鋅鋼板欄杆 H=110cm(欄杆E) | M | 14
212 | 室外烤漆鍍鋅鋼板欄杆 H=90cm(欄杆F) | M | 21
213 | AICA浴廁隔間板(含五金配件及門扇等) | ㎡ | 49 |  |  | 祐明,誠開或同等品
214 | 小便斗2cm人造石隔間板 45X90cm(含五金配件等) | 片 | 1
215 | 廁所15X2.5cm人造石檯面(含外緣倒角) | M | 11
216 | 小便斗及馬桶牆面熱固性強化樹脂板 | ㎡ | 13
217 | 12mmTH人造石洗手檯面 W=60cm | M | 9
218 | 6mmTH玻璃明鏡(含Silicone) | ㎡ | 11
219 | TYPE"B" 不銹鋼毛絲面門檻(順平) | M | 25
220 | TYPE"C" 2mmTH不銹鋼彎製門檻表面毛絲面處理(室內外高低差) | M | 17
221 | 廁所截水溝及門檻(超薄型不銹鋼截水溝W=10cm) | M | 68
222 | 斜坡車道排水淺溝1:2防水水泥砂漿粉光 20X5cm | M | 109
223 | 地下室外牆內側排水淺溝1:2防水水泥砂漿粉光刷滲透性防水材 20X6cm | M | 116
224 | 地下室雙層牆排水淺溝1:2防水水泥砂漿粉光 30X10cm | M | 9
225 | 車道截水溝50cm寬(含60cm寬鍍鋅格柵蓋板,框座及1:2防水砂漿水泥粉光刷滲透性防水劑2.5Kg/㎡等) | M | 21
226 | 停車場反光鏡(壁掛式及懸吊式) 50cm∮ | 個 | 4
227 | 橡膠防撞護角(錨定式) H=115cm(CG-2) | 支 | 45
228 | 鋁合金車輪擋 55.6X13.6X11cm | 個 | 60
229 | 汽車停車格路線漆劃線(含車位數編號等) | 位 | 30
230 | 無障礙汽車停車格路線漆劃線(含車位數編號,標誌等) | 位 | 2
231 | 機車停車格路線漆劃線(含車位數編號等) | 位 | 39
232 | 指標路線漆劃線(含行車方向指示線,分向線,警示線及行人步道指引線等) | 式 | 1
233 | 屋頂不銹鋼管爬梯 H=435cm(含護欄) | 座 | 1
234 | 地下室水箱內不銹鋼管爬梯 H=205cm | 座 | 2
235 | 地下室水箱外不銹鋼管爬梯 H=305cm(含護欄) | 座 | 1
236 | 屋頂中水箱內不銹鋼管爬梯 H=170cm | 座 | 1
237 | 屋頂中水箱外不銹鋼管爬梯 H=270cm | 座 | 1
238 | 屋頂自來水箱內不銹鋼管爬梯 H=250cm | 座 | 2
239 | 屋頂自來水箱外不銹鋼管爬梯 H=350cm(含護欄) | 座 | 1
240 | 電梯緩衝機坑5/8"∮不銹鋼爬梯 H=160cm | 座 | 3
241 | 電梯緩衝機坑1:2防水水泥砂漿粉光 | ㎡ | 68
242 | 水箱不銹鋼人孔蓋 90X90cm | 個 | 5
243 | A式防臭型鑄鐵人孔蓋 80X80cm | 個 | 1
244 | B式防臭型鑄鐵人孔蓋 160X80cm | 個 | 7
245 | 防撞扶手 | M | 308 |  |  | 康福或同等品
246 | 防撞護角(H=120cm) | 支 | 189 |  |  | 康福或同等品
247 | 室內機房設備基座鍍鋅鋼板護角 L-50X50X6mmTH | M | 221
248 | 隔間與帷幕窗2.5t烤漆鋁料收邊 | M | 16
249 | 25cm寬2層6分夾板面貼木紋美耐板窗台板 | M | 220
250 | 停車場電梯廳牆面圖樣/文字水泥漆標示 210X90cm | 處 | 1
251 | 無障礙停車位牆面圖樣/文字水泥漆標示 245X50cm | 處 | 1
252 | 無障礙廁所標誌15X15cm | 座 | 3
253 | 室外地下汙水池 1010X660X395cm(含開挖安全措施,CCP,結構及人孔等) | 座 | 1
254 | 室外地下月用油槽 515X600X380cm(含開挖安全措施,CCP,結構及人孔等) | 座 | 1
合 計
三 | 電梯工程
1 | NO1 病床梯(1,000Kg , 60m/mim ,4樓4停) | 部 | 1 |  |  | 太友、菱電或同等品
2 | NO2 病床兼無障礙梯(1,000Kg , 60m/mim ,4樓4停) | 部 | 1 |  |  | 太友、菱電或同等品
3 | NO3 病床梯(750Kg , 60m/mim ,4樓4停) | 部 | 1 |  |  | 太友、菱電或同等品
合 計
四 | 建築排水及道路工程
1 | 內徑W=40cm RC暗溝(含部份鍍鋅格柵板蓋) | M | 120
2 | 內徑W=40cm RCP管涵 | M | 32
3 | 內徑W=40cm RC暗溝 | M | 100
4 | 混凝土蓋排水溝 | M | 7
5 | 既有水溝增築 | M | 40
6 | 既有陰井增築 | 處 | 7
7 | TH=3.5cm 排水板(底板+立板) | ㎡ | 550
8 | 內徑W=10cm 不鏽鋼排水淺溝 | M | 100
9 | 內徑W=20cm 化妝排水溝 | M | 29
10 | 內徑W=40cm 化妝排水溝 | M | 38
11 | 內徑W=40cm 鍍鋅格柵板排水溝(含花崗石碎粒) | M | 20
12 | 內徑W=40cm 鍍鋅格柵板排水溝 | M | 20
13 | 內徑W=40cm 鍍鋅格柵板排水溝(含不織布) | M | 14
14 | 內徑W=30cm FRP溝 (含花崗碎石 下接6"PVC管) | M | 79
15 | 透水2"∮HDPE網管(含碎石級配及不織布,接頭等) | M | 300
16 | ∅=2"PVC管 | M | 55
17 | 內徑25x25cm PE陰井 | 處 | 10
18 | 內徑60x60cm RC鍍鋅隔柵陰井 上蓋70x70cm鍍鋅格柵井蓋,上覆花崗碎石 | 處 | 7
19 | 給水閥箱 水龍頭 鍍鋅(附鎖) 附水管L=3m | 處 | 6
20 | 瀝青混凝土鋪面 TH=8cm (含碎石級配等) | ㎡ | 560
21 | 鋼筋混凝土鋪面 TH=20cm (含碎石級配等) | ㎡ | 424
合 計
五 | 環境景觀工程
(一) | 鋪面工程 | 式 | 1
(二) | 外構工程 | 式 | 1
(三) | 植栽工程 | 式 | 1
(四) | 陽台植栽槽(二層、三層) | 式 | 1
合 計
(一) | 舖面工程
1 | 景觀鋪面放樣 | 式 | 1
2 | 預鑄混凝土緣石 WxDxL=20x30x60cm(含墊層) | M | 220
3 | 現澆抿石子石緣石 W=15cm ∮3-5mm灰白色系石 暖紅色系水泥砂漿 外露邊導圓角 R=7.5cm 面層磨光 (含結構) | M | 170
4 | 高壓混凝土磚 人造崗石面 TH=1.5cm WxL=30x30cm 防白華砂漿打底貼 溢膠泥滿漿黏著 平縫 WxD=6x2mm (含15cm結構板及碎石級配等)(底部為開挖內) | ㎡ | 85
5 | 高壓混凝土磚 人造崗石面 TH=1.5cm WxL=30x30cm 防白華砂漿打底貼 溢膠泥滿漿黏著 平縫 WxD=6x2mm (含15cm結構板及碎石級配等) | ㎡ | 320
6 | 高壓混凝土磚 人造崗石面 TH=1.5cm WxL=15x15cm 弧形交丁 防白華砂漿打底貼 溢膠泥滿漿黏著 平縫 D=2mm (含15cm結構板及碎石級配等)(底部為開挖內) | ㎡ | 30
7 | 高壓混凝土磚 人造崗石面 TH=1.5cm WxL=30x30cm 弧形交丁 防白華砂漿打底貼 溢膠泥滿漿黏著 平縫 D=2mm (含15cm結構板及碎石級配等)(底部為開挖內) | ㎡ | 133
8 | 高壓混凝土磚 人造崗石面 TH=1.5cm WxL=15x15cm 弧形交丁 防白華砂漿打底貼 溢膠泥滿漿黏著 平縫 D=2mm (含15cm結構板及碎石級配等) | ㎡ | 30
9 | 高壓混凝土磚 人造崗石面 TH=1.5cm WxL=30x30cm 弧形交丁 防白華砂漿打底貼 溢膠泥滿漿黏著 平縫 D=2mm (含15cm結構板及碎石級配等) | ㎡ | 185
10 | 高壓植草磚 TH=10cm WxL=6x24cm 透水砂漿滿漿黏著 預埋2''PVC管@60cm (含15cm結構板及碎石級配等) | ㎡ | 32
11 | 現澆混凝土板 TH=8cm 表面拉毛 點焊鋼絲網 防白華砂漿打底貼 (含15cm碎石級配等) | ㎡ | 11
12 | 級配碎石 TH=20cm 活鋪 | ㎡ | 140
小 計(一)
(二) | 外構工程
1 | 景觀扶手 H=80cm 實木握把 不銹鋼烤漆支撐件 | M | 45
2 | 金屬圍牆A H=160cm 鍍鋅鋼立柱 W=3.8cm 1.5T PVDF 滿焊於底板 烤漆 鍍鋅鋼底板 WxL=10x10cm 8T 鎖固於基座 鍍鋅鋼橫樑 W=3.8cm 8T 弧型裁切 PVDF 滿焊於立柱 烤漆 3/8"鍍鋅鋼圓管 2.6T PVDF 滿焊於橫樑 烤漆 結構抿石子 七厘石 灰白色系 (含結構) | M | 26
3 | 金屬圍牆B H=160cm 鍍鋅鋼立柱 W=3.8cm 1.5T PVDF 滿焊於底板 烤漆 鍍鋅鋼底板 WxL=10x10cm 8T 鎖固於基座 鍍鋅鋼橫樑 W=3.8cm 8T 弧型裁切 PVDF 滿焊於立柱 烤漆 3/8"鍍鋅鋼圓管 2.6T PVDF 滿焊於橫樑 烤漆 結構抿石子 七厘石 灰白色系 (含結構) | M | 32
4 | 金屬圍牆C H=180cm 鍍鋅鋼立柱 W=3.8cm 1.5T PVDF 滿焊於底板 烤漆 鍍鋅鋼底板 WxL=10x10cm 8T 鎖固於基座 鍍鋅鋼橫樑 W=3.8cm 8T 弧型裁切 PVDF 滿焊於立柱 烤漆 3/8"鍍鋅鋼圓管 2.6T PVDF 滿焊於橫樑 烤漆 結構抿石子 七厘石 灰白色系 (含結構) | M | 29
5 | 彩色鍍鋅菱形網圍籬 H=160cm(含RC基座) | M | 20
6 | 抿石子座椅A H=110cm 弧長=1253cm 抿石子 ∮5-8mm灰白色系石 暖紅色系水泥砂漿 面層磨光 伸縮縫 WXD=1x1cm 外露邊導圓角 (含結構) | 座 | 1
7 | 抿石子座椅B H=110cm 弧長=1517cm 抿石子 ∮5-8mm灰白色系石 暖紅色系水泥砂漿 面層磨光 伸縮縫 WXD=1x1cm 外露邊導圓角 (含結構) | 座 | 1
8 | 抿石子座椅C H=110cm 弧長=847cm 抿石子 ∮5-8mm灰白色系石 暖紅色系水泥砂漿 面層磨光 伸縮縫 WXD=1x1cm 外露邊導圓角 175kgf/cm2混凝土墊層 (含結構) | 座 | 1
9 | 抿石子座椅D H=40cm R=155cm 抿石子 ∮5-8mm灰白色系石 暖紅色系水泥砂漿 面層磨光 伸縮縫 WXD=1x1cm 外露邊導圓角 (含結構) | 座 | 1
10 | 抿石子座椅E H=40cm R=220cm 抿石子 ∮5-8mm灰白色系石 暖紅色系水泥砂漿 面層磨光 伸縮縫 WXD=1x1cm 外露邊導圓角 175kgf/cm2混凝土墊層 (含結構) | 座 | 1
11 | 抿石子花缽G H=55cm R=130cm 抿石子 ∮5-8mm灰白色系石 暖紅色系水泥砂漿 面層磨光 伸縮縫 WXD=1x1cm 外露邊導圓角 (含結構) | 組 | 1
12 | 座椅扶手一 緬甸柚木 TH=4 WxL=5x21cm 外露邊導圓角5mm 底部開槽內嵌金屬底板 支撐件 不銹鋼 8T WxL=15x40cm HL 外露邊導圓角5cm 滿焊於底板鎖固於RC | 組 | 6
13 | 座椅扶手二 緬甸柚木 TH=4cm WxL=5x21cm 外露邊導圓角5mm 底部開槽內嵌金屬底板 支撐件 不銹鋼 8T WxL=15x35cm HL 外露邊導圓角5cm 滿焊於底板鎖固於RC | 組 | 7
14 | 水磨石茶几(成品) Glitzhome H=45cm ∅=40cm 沙色 | 組 | 2
15 | 戶外搖椅(成品) vidaXL HxWxL=92x70x91.5cm 淡紅色系 | 組 | 3
16 | 戶外桌椅組(成品) 夢想騰飛 H=74cm ∅=70cm(桌子) 沙色 HxWxL=78x40x55cm(椅子) 淡紅色系 桌椅組含一桌兩椅 | 組 | 2
小 計
(三 ) | 植栽工程
1 | 回填有機肥沃土，H=30cm | M3 | 200
2 | H1 紅楠 HxW=500x600cm ML=30cm | 株 | 1
3 | H2 紅楠 HxW=400x500cm ML=25cm | 株 | 1
4 | I 青楓 HxW=500x400cm GL=25cm | 株 | 2
5 | J 九芎 HxW=300x350cm GL=18cm | 株 | 1
6 | K 倒卵葉楠 HxW=350x350cm GL=18cm | 株 | 2
7 | L1 桂花 HxW=400x400cm GL=20cm | 株 | 1
8 | L2 桂花 HxW=350x350cm GL=15cm | 株 | 1
9 | M 榔榆 HxW=500x600cm GL=25cm | 株 | 1
10 | N 小花紫薇 HxW=350x300cm GL=15cm | 株 | 1
11 | O 柚子 HxW=550x400cm GL=20cm | 株 | 1
12 | P 流蘇 HxW=500x350cm GL=20cm | 株 | 1
13 | 1 羅漢松 HxW=200x40cm GL=7cm | 株 | 164
14 | 2 燈稱花 HxW=250x350cm GL=18cm | 株 | 1
15 | 3 燈稱花 HxW=250x300cm GL=18cm | 株 | 2
16 | 4 燈稱花 HxW=200x250cm GL=15cm | 株 | 1
17 | 5 燈稱花 HxW=150x200cm GL=15cm | 株 | 2
18 | 6 茶梅 HxW=250x250cm GL=18cm | 株 | 1
19 | 7 細葉醉嬌花 HxW=200x200cm GL=15cm | 株 | 3
20 | 8 西印度櫻桃 HxW=350x350cm GL=15cm | 株 | 1
21 | 9 砂糖橘 HxW=250x200cm GL=15cm | 株 | 1
22 | 10 宜梧 HxW=250x350cm GL=15cm | 株 | 1
23 | 14田代氏石斑木 HxW=280x350cm GL=20cm | 株 | 1
24 | 八角金盤 HxW=60x40cm 6"盆 | 株 | 315
25 | 玉葉金花A(大葉白花) HxW=60x30cm 6"盆 | 株 | 192
26 | 玉葉金花B(大葉白花) HxW=100x60cm 1尺盆 | 株 | 75
27 | 番茉莉 HxW=50x25cm 6"盆 | 株 | 340
28 | 長果月橘 HxW=50x25cm 6"盆 | 株 | 935
29 | 海岸擬弗蕨 HxW=30x30cm 6"盆 | 株 | 360
30 | 美葉繡線蕨 HxW=30x30cm 6"盆 | 株 | 60
31 | 扶桑(阿波羅) HxW=30x30cm 6"盆 | 株 | 180
32 | 蔥蘭 HxW=30x25cm 6"盆 | 株 | 100
33 | 紫嬌花 HxW=30x25cm 6"盆 | 株 | 100
34 | 迷迭香 HxW=30x25cm 6"盆 | 株 | 500
35 | 芳香萬壽菊 HxW=30x25cm 6"盆 | 株 | 200
36 | 馬鞭草 HxW=30x25cm 6"盆 | 株 | 400
37 | 紅花玉芙蓉A HxW=30x25cm 6"盆 | 株 | 400
38 | 紅花玉芙蓉B HxW=90x50cm 1尺盆 | 株 | 125
39 | 波士頓腎蕨 HxW=25x25cm 6"盆 | 株 | 200
40 | 傅氏鳳尾蕨 HxW=25x20cm 6"盆 | 株 | 750
41 | 藍星花 HxW=20x25cm 6"盆 | 株 | 300
42 | 麥門冬 HxW=20x20cm 6"盆 | 株 | 270
43 | 情人菊 HxW=20x20cm 6"盆 | 株 | 270
44 | 藍雪花 HxW=20x25cm 6"盆 | 株 | 170
45 | 日日春(淡紫) HxW=20x20cm 6"盆 | 株 | 135
46 | 薄荷 HxW=15x20cm 4"盆 | 株 | 270
47 | 台灣山菊 HxW=10x12cm 4"盆 | 株 | 1500
48 | 蝦蟆草 HxW=10x10cm 4"盆 | 株 | 1875
49 | 台北草 含w>30cm草毯 10cmTH粗砂襯底 (密植草毯) | ㎡ | 140
50 | 混合草籽 噴灑百喜草+聖奧古丁草籽 覆蓋草蓆 | ㎡ | 3540
51 | 2"透氣管 上覆蓋細紗網包覆 | M | 130
52 | 楓港石 HxWxL=50x50x130cm | 顆 | 1
53 | 楓港石 HxWxL=20x50x60cm | 顆 | 1
54 | 楓港石 HxWxL=60x80x150cm | 顆 | 1
55 | 楓港石 HxWxL=70x80x150cm | 顆 | 1
56 | 楓港石 HxWxL=50x70x90cm | 顆 | 1
57 | 楓港石 HxWxL=60x70x100cm | 顆 | 1
小 計
(四) | 陽台植栽槽(二層、三層)
1 | TH=3.5cm 排水板(底板+立板) | ㎡ | 48
2 | 回填有機肥沃土 H=60cm | M3 | 10
3 | 錫蘭葉下株HxW=25x30cm 6"盆 | 株 | 300
4 | 四色人工草坪 H=25mm | ㎡ | 100
小 計
六 | 整體衛浴設備工程 |  |  |  |  | 卜大或同等品
1 | 整體衛浴(1525 LD) | 套 | 7
2 | 整體衛浴(1525 LC) | 套 | 4
3 | 整體衛浴(1525 LE) | 套 | 6
4 | 整體衛浴(1525 LF) | 套 | 12
5 | 整體衛浴(2020 RA) | 套 | 4
6 | 整體衛浴(2020 LA) | 套 | 2
7 | 整體衛浴(1419 LD) | 套 | 7
8 | 整體衛浴(1419 LA.RA) | 套 | 5
9 | 整體衛浴(1419 LB.RB) | 套 | 6
10 | 整體衛浴(1419 RC) | 套 | 3
11 | 整體衛浴(1525 RA) | 套 | 5
12 | 整體衛浴(1525 RB) | 套 | 6
合 計
七 | 接地系統設備工程
A | 接地系統
1 | 電力接地系統 R≦10Ω
(01) | 5cmφ*300cm 離子免再充填式接地電極，具NEGRP測試參考數據及符合UL認證，電極內含不在空氣中溶解之離子礦物質 | 支 | 4 |  |  | LEC,Mega Elite, D&E或同等品
(02) | 接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性 | 包 | 12 |  |  | LEC,Mega Elite, D&E或同等品
(03) | 鍍銅銅棒19mmφ*300cm(含測試參考極)UL認證品，鋼棒外鍍銅層具UL鋼印 | 支 | 10 |  |  | 霖德,芫懋,至雷 或同等品
2 | 電信接地系統 R≦5Ω
(01) | 5cmφ*300cm 離子免再充填式接地電極，具NEGRP測試參考數據及符合UL認證，電極內含不在空氣中溶解之離子礦物質 | 支 | 4 |  |  | LEC,Mega Elite, D&E或同等品
(02) | 接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性 | 包 | 12 |  |  | LEC,Mega Elite, D&E或同等品
(03) | 鍍銅銅棒19mmφ*300cm(含測試參考極)UL認證品，鋼棒外鍍銅層具UL鋼印 | 支 | 10 |  |  | 霖德,芫懋,至雷 或同等品
(04) | 接地電阻監視器，具RS232/RS485雙通訊連接埠及量測範圍0.1-2000歐姆 | 組 | 1 |  |  | 霖德,芫懋,至雷 或同等品
(05) | 接地電阻監視器箱包括：110V電源配管線，箱體：WxHxD=30CMx50CMx15CM，2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料 | 組 | 1
(06) | 地極電位抑制監視器，具LED燈電源指示、異常暫態電壓指示，6位數LCD顯示幕IP66防水等級 | 組 | 1 |  |  | 霖德,芫懋,至雷 或同等品
3 | 避雷接地系統 R≦10Ω
(01) | 5cmφ*300cm 離子免再充填式接地電極，具NEGRP測試參考數據及符合UL認證，電極內含不在空氣中溶解之離子礦物質 | 支 | 4 |  |  | LEC,Mega Elite, D&E或同等品
(02) | 接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性 | 包 | 12 |  |  | LEC,Mega Elite, D&E或同等品
(03) | 鍍銅銅棒19mmφ*300cm(含測試參考極)UL認證品，鋼棒外鍍銅層具UL鋼印 | 支 | 10 |  |  | 霖德,芫懋,至雷 或同等品
4 | 電力接地測試箱包括： 箱體：WxHxD=50CMx35CMx15CM，2.0m/m厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料 | 組 | 1
5 | 電信接地測試箱包括： 箱體：WxHxD=50CMx35CMx15CM，2.0m/m厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料 | 組 | 1
6 | 避雷接地測試箱包括： 箱體：WxHxD=40CMx55CMx15CM，2.0m/m厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料 | 組 | 1
7 | 等電位接地電阻測試箱包括：
(01) | 箱體：WxHxD=45CMx40CMx15CM，2.0m/m厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料 | 組 | 3
(02) | 不銹鋼製等電位箝制器VBD=75VDC±15V 8/20μs 200KA | 組 | 6 |  |  | 霖德,芫懋,至雷 或同等品
(03) | 大地暫態電壓計數器，具6位數LCD顯示幕及IP67防水等級 | 組 | 3 |  |  | 霖德,芫懋,至雷 或同等品
8 | 止水銅板(詳大樣圖) | 片 | 24
9 | SUS304滲水出線盒 | 只 | 24
10 | 鑽孔及回填:20cmφx330cm深 | 孔 | 12
B | 管線及施工部份
1 | 管材部份 |  |  |  |  | 南亞,億豐,大洋
(01) | 20mmφx3.0m/m厚 | M | 114
(02) | 28mmφx3.0m/m厚 | M | 254
(03) | 配管另料 | 式 | 1
2 | 線材部分 |  |  |  |  | 伸泰,華新麗華,大亞
(01) | BCW100m㎡ | M | 306
(02) | 14m㎡ PVC電線 | M | 114
(03) | 100m㎡ PVC電線 | M | 254
(04) | 配線另件 | 式 | 1
(05) | 銅粉溶接(包括L.T十字型) | 式 | 1
C | 零星材料 | 式 | 1
D | 現場施工及測試費用 | 式 | 1
E | 運什費&吊搬費 | 式 | 1
合 計